## 3
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях | [10 empty] | Таблица № П1.3. |  |  | Таблица № П1.3.
Таблица № П1.3.
№ | Показатели |  | ед. измерения | за 2016 год факт |  |  |  | 2010 ожидаемый факт |  |  |  | 2011 план
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
АО" Разрез Березовский-1" | bar: 3 to 4
№ | Показатели |  | 3: ед. измерения; 1: за 2016 год факт; 1: 2010 ожидаемый факт; 1: 2011 план
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | L1 | млн.кВтч | 2.4056 | 0 | 0.040941 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | L1.1 | 3: млн.кВтч; 1: 2.0987; 3: 0.036893
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | L1.2 | 3: млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | L1.3 | 3: млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | L1.4 | 3: млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | L1.5 | 3: млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | L1.6 | 3: млн.кВтч; 1: 0.03; 3: 0.00388; 4: 5e-05
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | L1.7 | 3: млн.кВтч; 3: 0.000168
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | L1.8 | 3: млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | L1.9 | 3: млн.кВтч
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | L1.10 | 3: млн.кВтч; 1: 0.27692
2. | Условно переменные потери | L2 | 3: млн.кВтч; 1: 0.01346; 3: 1.6e-05; 4: 1.9e-05
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | L2.1 | 3: млн.кВтч; 1: 0.01346; 3: 1.6e-05; 4: 1.9e-05
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | L3 | 3: млн.кВтч; 1: 0.15376; 3: 0.083712; 4: 3.304e-05
4. | Итого: | L4 | млн.кВтч | 2.5728 | 0 | 0.12467 | 0.00010204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель генерального директора А.И. Буйницкий

## 4
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
АО "Разрез Березовский"
№ п.п. | Показатели |  | Ед. измер | 2016 год
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | млн.кВтч | 46.8014 | 46.8014 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | млн.кВтч
| ВН | L1.1.2 | млн.кВтч
| СН1 | L1.1.3 | млн.кВтч
| СН2 | L1.1.4 | млн.кВтч
1.2. | от электростанций | L1.2 | млн.кВтч | 0
1.3. | от других поставщиков | L1.3 | млн.кВтч | 46.8014 | 46.8014
1.4. | от других поставщиков | L1.4 | млн.кВтч | 0
2. | Потери электроэнергии в сети всего | L2 | млн.кВтч | 2.6976 | 2.5728 | 0 | 0.12467 | 0.00010204
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | млн.кВтч | 5.764 | 5.4974 | 0 | 0 | 0
| в т.ч от собственного потребления |  | млн.кВтч | 2.5509 | 2.4264 |  | 0.12455 | 0
| в т.ч от передачи для субабонентов |  | млн.кВтч | 5.5165 | 4.3684 |  | 0.25682 | 0.89136
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i |  | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | млн.кВтч | 0.096 |  |  | 0.096
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | млн.кВтч | 46.8014 | 46.7617 | 0 | 0 | 0.039723
4.1. | Собственное потребление | L4.1 | млн.кВтч | 44.284 | 44.284
4.2. | всего потребителям (согласно п.1.6) | L4.1 | млн.кВтч | 2.5174 | 2.4777 | 0 | 0 | 0.039723
| из них: |  | млн.кВтч
а) | потребителям оптового рынка | L4.2 | млн.кВтч | 0
б) | сальдо переток в ССО и ЭСО | L4.3 | млн.кВтч | 2.5174 | 2.4777 | 0 | 0 | 0.039723
| ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 0 | млн.кВтч | 0.85621 | 0.81648 | 0 | 0 | 0.039723
| ПАО "МРСК Сибири"- "Красноярскэнерго" | 3.3224 | млн.кВтч | 1.6612 | 1.6612 | 0 | 0 | 0
| ПАО "РЖД" | 0 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПАО "КРЭК" | 0 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | млн.кВтч | 0
5. | проверка | L5 | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6)

## 6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | 0
АО" Разрез Березовский"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2016
1 | Население, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 45.1402 | 0.81648 | 0 | 44.284 | 0.039723 | 3.6121 | 0.093147 | 0 | 3.5 | 0.019 | 12496.7696 | 28 | 26 | 0 | 1 | 1
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 0.039723 | 0 | 0 | 0 | 0.039723 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 2090.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 0.039723 |  |  |  | 0.039723 | 0.019 |  |  |  | 0.019 | 2090.6842 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.3 | Двуставочники | 45.1004 | 0.81648 | 0 | 44.284 | 0 | 3.5931 | 0.093147 | 0 | 3.5 | 0 | 12551.7954 | 28 | 26 | 0 | 1 | 1
| ПАО "Красноярсэнергосбыт" | 0.81648 | 0.81648 |  | 0 | 0 | 0.093147 | 0.093147 |  | 0 | 0 | 8765.5426 | 6 | 4 |  | 1 | 1 | 100 | 100 |  | 0 | 0
| АО "Разрез Березовский" | 44.284 |  |  | 44.284 |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 12652.5606 | 22 | 22 |  |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.5 | Производственные сельскохозяйственные потребители; предприятия и организации потребительской кооперации; организации ВОС, ВОИ, ВОГ со всеми подразделениями; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; предприятия хлебопечения (приложение № 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.6 | Сельскохозяйственные производители (приложение 4); электрокотельные производительностью более 2 Гкал/час; электрокотельная ГУ «Санаторий «Топаз» (г. Мыски) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 1.6612 | 1.6612 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 8789.4868 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| ПАО "МРСК Сибири" "Красноярскэнерго" | 1.6612 | 1.6612 |  |  |  | 0.189 | 0.189 |  |  |  | 8789.4868 | 2 | 2 |  |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| ПАО "РЖД" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| ПАО "КРЭК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 46.8014 | 2.4777 | 0 | 44.284 | 0.039723 | 3.8011 | 0.28215 | 0 | 3.5 | 0.019 | 12312.4367 | 30 | 28 | 0 | 1 | 1
Филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский имени М.И. Щадова"
#REF!
1 | Население, всего | 0.036928 | 0 | 0 | 0.036928 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0.036928 |  |  | 0.036928 |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  | 4616 | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 18.3653 | 4.2534 | 0 | 14.0212 | 0.090698 | 3.126 | 0.774 | 0 | 2.335 | 0.017 | 5875.0128 | 50 | 5 | 0 | 43 | 2
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 18.3653 | 4.2534 | 0 | 14.0212 | 0.090698 | 3.126 | 0.774 | 0 | 2.335 | 0.017 | 5875.0128 | 50 | 5 | 0 | 43 | 2
| ОАО "Красноярсэнергосбыт" | 10.4261 |  |  | 10.4143 | 0.01182 | 1.292 |  |  | 1.289 | 0.003 | 8069.7221 | 41 |  |  | 40 | 1
| Потребители ООО "ГЭС" | 7.9392 | 4.2534 |  | 3.6069 | 0.078878 | 1.834 | 0.774 |  | 1.046 | 0.014 | 4328.9035 | 9 | 5 |  | 3 | 1
2.3 | Двуставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.5 | Производственные сельскохозяйственные потребители; предприятия и организации потребительской кооперации; организации ВОС, ВОИ, ВОГ со всеми подразделениями; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; предприятия хлебопечения (приложение № 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.6 | Сельскохозяйственные производители (приложение 4); электрокотельные производительностью более 2 Гкал/час; электрокотельная ГУ «Санаторий «Топаз» (г. Мыски) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| филиал ОАО "МРСК Сибири" "Красноярскэнерго" | 0 | 0 |  |  |  | 0.584 | 0.584 |  |  |  | 0 | 3 | 3
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 18.4022 | 4.2534 | 0 | 14.0581 | 0.090698 | 3.718 | 1.358 | 0 | 2.343 | 0.017 | 4949.4938 | 53 | 8 | 0 | 43 | 2
Филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" Разрез Назаровский"
#REF!
1 | Население, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 4.9675 | 0.1031 | 0 | 3.5027 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.3 | Двуставочники | 4.9675 | 0.1031 | 0 | 3.5027 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | 1 | 0 | 11 | 4
| ОАО "Красноярсэнергосбыт" | 4.9675 | 0.1031 | 0 | 3.5027 | 1.3618 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 16 | 1 |  | 11 | 4
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.5 | Производственные сельскохозяйственные потребители; предприятия и организации потребительской кооперации; организации ВОС, ВОИ, ВОГ со всеми подразделениями; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; предприятия хлебопечения (приложение № 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.6 | Сельскохозяйственные производители (приложение 4); электрокотельные производительностью более 2 Гкал/час; электрокотельная ГУ «Санаторий «Топаз» (г. Мыски) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 111.662 | 93.853 | 0 | 17.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | 9 | 0 | 7 | 0
| филиал ОАО "МРСК Сибири" "Красноярскэнерго" | 111.662 | 93.853 |  | 17.809 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 16 | 9 |  | 7
| ОАО "РЖД" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| ООО "КРЭК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 116.6295 | 93.9561 | 0 | 21.3117 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Первый заместитель генерального директора_______________________А.И. Буйницкий

## покупка потерь
Покупка потерь в натуральном и денежном выражении по АО "Разрез Березовский"
без НДС
АО "Разрез Березовский"
Уровень напряжения | Тариф, руб/кВтч | Тыс.кВтч | Руб | Тариф, руб/МВтч | МВт | Руб | Итого руб. без НДС
ВН | 1.8626 | 2572.847 | 4792107.6368 | 0 | 0 | 0 | 4792107.6368
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН2 | 1.8626 | 124.669 | 232204.7393 | 0 | 0 | 0 | 232204.7393
НН | 1.8626 | 0.102 | 189.9821 | 0 | 0 | 0 | 189.9821
ИТОГО |  | 2697.618 | 5024502.3583 |  | 0 | 0 | 5024502.3583
Первый заместитель генерального директора А.И. Буйницкий

## закупка ээ для компенсации
Объем электроэнергии приобретаемый в целях компенсации потерь по
АО "Разрез Березовский"за 2016 год
период | услуга | ед.изм | кол-во | руб/МВт.ч | стоимость, руб. | с НДС, руб.
АО "Разрез Березовский"за 2016 год
Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях не производится, вследствии структуры организации коммерческого учета электроэнергии ,т.е. расчет за потребление электроэнергии разрезом с энергоснабжающей организацией производится по головным приборам учета, которые учитывают все потери в сетях АО"Разрез Березовский"
Первый заместитель генерального директора А.И. Буйницкий

## мер. по снижению потерь
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
АО "разрез Березовский"
1. Отключение не загруженных трансформаторов в период с 1 апреля по 1 ноября. Собственные средства.

## Факт.потери побтреб.
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения
АО"Разрез Березовский"
1. Потери отсутствуют