## 3
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях | [10 empty] | Таблица № П1.3. |  |  | Таблица № П1.3.
Таблица № П1.3.
№ | Показатели |  | ед. измерения | за 2014 год факт |  |  |  | 2010 ожидаемый факт |  |  |  | 2011 план
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ЗАО" Разрез Березовский-1" | bar: 3 to 4
№ | Показатели |  | 3: ед. измерения; 1: за 2014 год факт; 1: 2010 ожидаемый факт; 1: 2011 план
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | L1 | млн.кВтч | 2.4627 | 0 | 0.045566 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | L1.1 | 3: млн.кВтч; 1: 2.093; 3: 0.039989
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | L1.2 | 3: млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | L1.3 | 3: млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | L1.4 | 3: млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | L1.5 | 3: млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | L1.6 | 3: млн.кВтч; 1: 0.092022; 3: 0.00388; 4: 5e-05
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | L1.7 | 3: млн.кВтч; 3: 0.000168
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | L1.8 | 3: млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | L1.9 | 3: млн.кВтч; 3: 0.001529
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | L1.10 | 3: млн.кВтч; 1: 0.27766
2. | Условно переменные потери | L2 | 3: млн.кВтч; 1: 0.022341; 3: 0.004877; 4: 0.004315
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | L2.1 | 3: млн.кВтч; 1: 0.0022341; 3: 0.004877; 4: 0.004315
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | L3 | 3: млн.кВтч; 1: 0.10474; 3: 0.096638; 4: 0.001019
4. | Итого: | L4 | млн.кВтч | 2.5897 | 0 | 0.14708 | 0.005384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель исполнительного директора А.И. Буйницкий

## 4
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
ЗАО "Разрез Березовский"
№ п.п. | Показатели |  | Ед. измер | 2014 год
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | млн.кВтч | 54.0933 | 54.0933 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | млн.кВтч
| ВН | L1.1.2 | млн.кВтч
| СН1 | L1.1.3 | млн.кВтч
| СН2 | L1.1.4 | млн.кВтч
1.2. | от электростанций | L1.2 | млн.кВтч | 0
1.3. | от других поставщиков | L1.3 | млн.кВтч | 54.0933 | 54.0933
1.4. | от других поставщиков | L1.4 | млн.кВтч | 0
2. | Потери электроэнергии в сети всего | L2 | млн.кВтч | 2.7422 | 2.5897 | 0 | 0.14708 | 0.005384
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | млн.кВтч | 5.0694 | 4.7876 | 0 | 0 | 0
| в т.ч от собственного потребления |  | млн.кВтч | 2.7423 | 2.5898 |  | 0.14708 | 0.005384
| в т.ч от передачи для субабонентов |  | млн.кВтч | 5.5165 | 4.3684 |  | 0.25682 | 0.89136
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i |  | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | млн.кВтч | 0.096 |  |  | 0.096
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | млн.кВтч | 54.0933 | 54.0526 | 0 | 0 | 0.040667
4.1. | Собственное потребление | L4.1 | млн.кВтч | 51.1293 | 51.1293
4.2. | всего потребителям (согласно п.1.6) | L4.1 | млн.кВтч | 2.9639 | 2.9233 | 0 | 0 | 0.040667
| из них: |  | млн.кВтч
а) | потребителям оптового рынка | L4.2 | млн.кВтч | 0
б) | сальдо переток в ССО и ЭСО | L4.3 | млн.кВтч | 2.9639 | 2.9233 | 0 | 0 | 0.040667
| ОАО "Красноярскэнергосбыт" | 0 | млн.кВтч | 1.3115 | 1.2708 | 0 | 0 | 0.040667
| ОАО "МРСК Сибири"- "Красноярскэнерго" | 3.3049 | млн.кВтч | 1.6524 | 1.6524 | 0 | 0 | 0
| ОАО "РЖД" | 0 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КРЭК" | 0 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | млн.кВтч | 0
5. | проверка | L5 | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6)

## 6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | 0
ЗАО" Разрез Березовский"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2014
1 | Население, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 52.4408 | 1.2708 | 0 | 51.1293 | 0.040667 | 5.9856 | 0.145 | 0 | 5.836 | 0.00464 | 8761.1071 | 28 | 26 | 0 | 1 | 1
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.3 | Двуставочники | 52.4408 | 1.2708 | 0 | 51.1293 | 0.040667 | 5.9856 | 0.145 | 0 | 5.836 | 0.00464 | 8761.1071 | 28 | 26 | 0 | 1 | 1
| ОАО "Красноярсэнергосбыт" | 1.3115 | 1.2708 |  | 0 | 0.040667 | 0.14964 | 0.145 |  | 0 | 0.00464 | 8764.3411 | 6 | 4 |  | 1 | 1 | 100 | 96.8992 |  | 0 | 3.1008
| ЗАО "Разрез Березовский" | 51.1293 |  |  | 51.1293 |  | 5.836 |  |  | 5.836 |  | 8761.0242 | 22 | 22 |  |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.5 | Производственные сельскохозяйственные потребители; предприятия и организации потребительской кооперации; организации ВОС, ВОИ, ВОГ со всеми подразделениями; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; предприятия хлебопечения (приложение № 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.6 | Сельскохозяйственные производители (приложение 4); электрокотельные производительностью более 2 Гкал/час; электрокотельная ГУ «Санаторий «Топаз» (г. Мыски) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 1.6524 | 1.6524 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 8743.1164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| филиал ОАО "МРСК Сибири" "Красноярскэнерго" | 1.6524 | 1.6524 |  |  |  | 0.189 | 0.189 |  |  |  | 8743.1164 | 2 | 2 |  |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| ОАО "РЖД" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| ООО "КРЭК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 54.0933 | 2.9233 | 0 | 51.1293 | 0.040667 | 6.1746 | 0.334 | 0 | 5.836 | 0.00464 | 8760.5564 | 30 | 28 | 0 | 1 | 1
Филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский имени М.И. Щадова"
#REF!
1 | Население, всего | 0.036928 | 0 | 0 | 0.036928 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0.036928 |  |  | 0.036928 |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  | 4616 | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 18.3653 | 4.2534 | 0 | 14.0212 | 0.090698 | 3.126 | 0.774 | 0 | 2.335 | 0.017 | 5875.0128 | 50 | 5 | 0 | 43 | 2
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 18.3653 | 4.2534 | 0 | 14.0212 | 0.090698 | 3.126 | 0.774 | 0 | 2.335 | 0.017 | 5875.0128 | 50 | 5 | 0 | 43 | 2
| ОАО "Красноярсэнергосбыт" | 10.4261 |  |  | 10.4143 | 0.01182 | 1.292 |  |  | 1.289 | 0.003 | 8069.7221 | 41 |  |  | 40 | 1
| Потребители ООО "ГЭС" | 7.9392 | 4.2534 |  | 3.6069 | 0.078878 | 1.834 | 0.774 |  | 1.046 | 0.014 | 4328.9035 | 9 | 5 |  | 3 | 1
2.3 | Двуставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.5 | Производственные сельскохозяйственные потребители; предприятия и организации потребительской кооперации; организации ВОС, ВОИ, ВОГ со всеми подразделениями; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; предприятия хлебопечения (приложение № 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.6 | Сельскохозяйственные производители (приложение 4); электрокотельные производительностью более 2 Гкал/час; электрокотельная ГУ «Санаторий «Топаз» (г. Мыски) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| филиал ОАО "МРСК Сибири" "Красноярскэнерго" | 0 | 0 |  |  |  | 0.584 | 0.584 |  |  |  | 0 | 3 | 3
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 18.4022 | 4.2534 | 0 | 14.0581 | 0.090698 | 3.718 | 1.358 | 0 | 2.343 | 0.017 | 4949.4938 | 53 | 8 | 0 | 43 | 2
Филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" Разрез Назаровский"
#REF!
1 | Население, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Население | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2. | Прочие потребители | 4.9675 | 0.1031 | 0 | 3.5027 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2 | Одноставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.3 | Двуставочники | 4.9675 | 0.1031 | 0 | 3.5027 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | 1 | 0 | 11 | 4
| ОАО "Красноярсэнергосбыт" | 4.9675 | 0.1031 | 0 | 3.5027 | 1.3618 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 16 | 1 |  | 11 | 4
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.5 | Производственные сельскохозяйственные потребители; предприятия и организации потребительской кооперации; организации ВОС, ВОИ, ВОГ со всеми подразделениями; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; предприятия хлебопечения (приложение № 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.6 | Сельскохозяйственные производители (приложение 4); электрокотельные производительностью более 2 Гкал/час; электрокотельная ГУ «Санаторий «Топаз» (г. Мыски) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 111.662 | 93.853 | 0 | 17.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | 9 | 0 | 7 | 0
| филиал ОАО "МРСК Сибири" "Красноярскэнерго" | 111.662 | 93.853 |  | 17.809 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 16 | 9 |  | 7
| ОАО "РЖД" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| ООО "КРЭК" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Итого | 116.6295 | 93.9561 | 0 | 21.3117 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Исполнительный директор_______________________А.В. Федоров

## покупка потерь
Покупка потерь в натуральном и денежном выражении по ЗАО "Разрез Березовский"
без НДС
ЗАО "Разрез Березовский"
Уровень напряжения | Тариф, руб/кВтч | Тыс.кВтч | Руб | Тариф, руб/МВтч | МВт | Руб | Итого руб. без НДС
ВН | 1.5199 | 2589.747 | 3936261.2801 | 0 | 0 | 0 | 3936261.2801
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН2 | 1.5199 | 147.081 | 223554.3647 | 0 | 0 | 0 | 223554.3647
НН | 1.5199 | 5.384 | 8183.3595 | 0 | 0 | 0 | 8183.3595
ИТОГО |  | 2742.212 | 4167999.0043 |  | 0 | 0 | 4167999.0043
Первый заместитель исполнительного директора А.И. Буйницкий

## закупка ээ для компенсации
Объем электроэнергии приобретаемый в целях компенсации потерь по
АО "Разрез Березовский"за 2015 год
период | услуга | ед.изм | кол-во | руб/МВт.ч | стоимость, руб. | с НДС, руб.
АО "Разрез Березовский"за 2015 год
Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях не производится, вследствии структуры организации коммерческого учета электроэнергии ,т.е. расчет за потребление электроэнергии разрезом с энергоснабжающей организацией производится по головным приборам учета, которые учитывают все потери в сетях ЗАО"Разрез Березовский"
Первый заместитель исполнительного директора А.И. Буйницкий

## мер. по снижению потерь
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
АО "разрез Березовский"
1. Отключение не загруженных трансформаторов в период с 1 апреля по 1 ноября. Собственные средства.

## Факт.потери побтреб.
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения
АО"Разрез Березовский"
1. Потери отсутствуют